Unsere Speichersysteme
		Nedap PowerRouter		E3DC S10		SMA Sunny Boy			SMA Sunny Island-Set		Varta Engion
						3600 Smart Energy	5000 Smart Energy		SI6.0H-11		Family	Family Plus	Family Max
Systemtyp		DC-gekoppelt		AC, DC und Hybrid		DC-gekoppelt			AC-gekoppelt		AC-gekoppelt
Einspeisung bei Netzbetrieb		1-phasig		1- oder 3-phasig		1-phasig			1-phasig		3-phasig
DoD (Entladetiefe) (%)		50-90				90			90		90
Einspeisung bei Netzausfall		1-phasig, Notstrombetrieb möglich, optional erhältlich		1- und/oder 3-phasig optional erhältlich		nein			nein		3-phasig (separates Netz)
Leistungserfassung		3-phasig über digitalen Zähler		3-phasig über digitalen Zähler		empfohlen SMA Energy Meter + Sunny Home Manager			3-phasig über digitalen Zähler		3-phasig über Stromsensor
Akkukonverter: Ent-/Ladeleistung		3-5kW		1,5-3kW		1,5kW			4,6kW		0,43kW
Akkutyp		Li-Ionen (Sony, Panasonic, LG Chem)		Li-Ionen DCB-U/Z		Li-Ionen (LG Chem)			Li-Ionen (LG Chem)		Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Anzahl nominale Akkumulatoren		2-24				eine kompakte Einheit			2		8	18	30
Nutzbare Akkukapazität (kWh)		1,5-4,5		2,3-9,2		2			4,5		3,3	7,5	12,4
Ladezyklen (Anzahl)		2000-5000, je nach System		ca. 4500		k.A.			ca. 5000		ca. 8000
Erwartete Lebensdauer laut Hersteller		ca. 15-20 Jahre je nach Akkutyp		ca. 10-20 Jahre je nach Akkutyp		ca. 10 Jahre bei 2 Vollzyklen/Tag			ca. 15 Jahre		bis zu 20 Jahre
Einzelpreis für Speichersystem
Paketpreis

Alle Angaben ohne Gewähr